德阳希望投资有限公司

“房产开发（希望城玫瑰湾）项目”

竣工环境保护验收组意见

2018年6月12日，德阳希望投资有限公司组织召开德阳希望投资有限公司“房产开发（希望城玫瑰湾）项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳希望投资有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于德阳市峨眉山北路与洛河路交汇处东北角。

项目原环评报告表中建设内容及规模为：规划用地面积27755.4m2（约41.6亩），总建筑面积约99178.31m2，其中地上建筑面积78834.3m2，地下建筑面积20344.01m2。新建6栋商住（1、2、3#为纯住宅楼、4、5、8#为商住楼）和4栋纯商业楼（6、7、9、10#），配套建设相关附属设施，住宅总户数434户。

项目竣工后实际建设内容及规模为：项目总占地面积为：27755.4m2。项目实际建成面积为116340.48m2，共建设纯住宅3栋（其中1#、2#、3#楼为纯住宅）；商住3栋（其中4#、5#、6#楼为商住楼），4栋1~3层纯商业楼（即为7#、8#、11#楼、12#楼），一层地下室（机动车库、非机动车库、设备用房）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。住宅总户数582户。

- 项目变更情况如下：

1、1#—2#纯住宅楼层由14+1F变为16+1F，3#纯住宅楼层由11+1F变为16+1F。

2、本项目实际建成面积为116340.48m2，比原环评扩建了17162.17m2，该扩建部分已由业主单位于2018年5月25日进行了环境影响登记表备案（备案号为201851060300000476），本次验收不包括环境影响登记表备案内容，仅就原环评报告表中的建设内容进行验收。

3、环评要求在地下室设置2台应急柴油发电机，实际建成后设置1台640KW应急柴油发电机。

4、楼栋号数有变化，即8#楼变为6#楼，6#楼变为7#楼，7#楼变为8#楼，9#楼变为11#楼，10#楼变为12#楼，总户数由434户变为582户。

5、4#楼未分1、2单元，2单元1~2F物管用房已变更为4#楼1-2F，,5 #楼1F消防控制室变更为6#楼1F。

6、预处理池由1处2座400m3，变为2处总容积600m3。环评预计住户为434户，现为582户，产生的最大污水量为452.34m3/d，预处理池水停留12小时，项目新建两个总容积为600m3的预处理池，可满足生活污水预处理的需要。

7、原环评中提出应修建隔油池对餐饮业含油废水进行预处理，实际建成后由于入驻商业形态不固定，商业楼分布较广，隔油池位置无法确定，所以本项目完工时建设方未修建隔油池。待后期商业形态固定，商家入驻后，由入驻商家进行隔油池的建设。

8、原环评中项目垃圾收集房有2处，一处布局于东侧天山路住宅主出入口靠2#楼绿化带区域内，另一处布局于南侧洛河路住宅次出入口靠5#楼绿化带区域内，实际建成后布局于东侧天山路住宅主出入口靠2#楼绿化带区域内垃圾收集房已变更为东侧天山路车库出入口靠3#楼绿化带区域内，布局于南侧洛河路住宅次出入口靠5#楼绿化带区域内垃圾房已变更为南侧洛河路住宅次出入口靠6#楼绿化带区域内。

以上变更内容不属重大变更，可在验收中解决。且与原方案相比更有利于保护环境。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2016年3月12日经德阳市环境保护局以德环审批[2016]31号文予以审批，于2016年4月开工建设，2018年6月完成建设投入运营。

（三）投资情况

该项目总投资20000万元，环境保护投资72.5万元，占总投资的0.36%。

（四）验收范围

本次验收范围为：

该项目主体工程包括纯住宅3栋（其中1#、2#、3#楼为纯住宅）；商住3栋（其中4#、5#、6#楼为商住楼），4栋1~3层纯商业楼（即为7#、8#、11#楼、12#楼），一层地下室（机动车库、非机动车库、设备用房）及公用附属设施、辅助工程，以及配套建设的工程和设施，绿化工程。

环保工程：生活垃圾收集桶、生活垃圾收集点、预处理池

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- 项目餐饮废水经后期建设的隔油池处理后和生活污水一并排入预处理池处理后，经市政污水管网排入石亭江污水处理厂处理后排放。

- （二）废气

住宅厨房油烟经各户抽油烟机抽出经各栋住宅楼内置集中烟道引至楼顶达标排放，天然气为清洁能源；商业餐饮油烟采取油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放；汽车废气主要由风机抽送，经过地下车库排风系统及小区绿化吸收。垃圾恶臭加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清；小区内备用的柴油发电机房设于地下室单独房间中，地下室中设置机械排风，柴油发动机配置消烟除尘设施后，管道引至所在楼栋地面绿化带远离居民等敏感点下方向进行排放。

三、验收监测结果

（一）废水

- 项目运营后，饮食业含油废水经后期修建的隔油池处理后与生活污水一道经预处理池处理后排入城市污水管网、进入德阳市绵远河污水处理厂处理，再排入绵远河。雨水管网直接排入市政雨水管网。

（二）废气

住宅厨房油烟经各户抽油烟机抽出经各栋住宅楼内置集中烟道引至楼顶达标排放，天然气为清洁能源；商业餐饮油烟在按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的设置要求（主要为餐饮业单位、排烟口与敏感目标距离要求）后，采取油烟净化装置净化处理后，经预留专用烟道集中达标排放；汽车废气主要由风机抽送，经过地下车库排风系统及小区绿化吸收。垃圾恶臭加强垃圾收集点的管理，垃圾做到日产日清；柴油发电机烟气：小区内备用的柴油发电机房设于地下室中，地下室中设置机械排风，柴油发动机配置消烟除尘设施后，管道引至所在楼栋地面绿化带远离居民等敏感点下方向进行排放。

四、文档和环保机构情况

德阳希望投资有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

德阳希望投资有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施。

六、验收结论

综上所述，验收组认为德阳希望投资有限公司“房产开发（希望城玫瑰湾）”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、建议及要求

1、待独立商业楼后期商业形态固定，商家入驻后，由入驻商家进行隔油池的建设。

2、对新引入项目提出以下要求：

（1）项目独立商业用房（7、8、11、12#商业楼）可引进餐饮，4、5、6#商住楼底层1~2F商业用房不得引进餐饮。餐饮业应严格按照《饮食业环境保护技术规范HJ554-2010》的要求进行设置。

（2）大型超市、餐饮业应按国家及地方要求另行办理环评手续。

（3）商铺内不得从事国家法律禁止的各类行业，禁止引入喷绘、喷漆、饲料加工、食品发酵、歌舞厅、车辆及机械维修等产生高噪声及恶臭、有毒有害气体排放的项目入驻经营，确保商铺运营不影响住户的正常生活。

（4）项目商业用房在进行出租或出售时必须告知买方商业用房的限值性要求，并在合同中注明不得进行运营的相关行业。

验收组成员：

2018年6月12日