- 四川友邦纸业有限公司

- 生活用纸原纸生产线技术改造项目二期竣工环境保护验收意见

- 2020年5月9日，四川友邦纸业有限公司组织召开生活用纸原纸生产线技术改造项目二期竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川友邦纸业有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目内容为扩建二期生活用纸原纸生产线及相应辅助设施，项目于2016年建成投产，建成后年产生活用纸原纸1.2万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2010年，广汉市经济局以广经行审备案[2010]28号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2010年9月由成都市环境保护科学研究院编制完成《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》，四川省环境保护厅于2010年12月7日以川环审批[2010]655号文对该环境影响报告书给予了批复。本项目总投资1800万元，2016年已建成投产，截至2020年3月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2020年3月10-11日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目二期竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

- 该项目总投资1800万元，环境保护投资360万元，占总投资的20%。

- （四）验收范围

- 二期生活用纸原纸生产线及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 本项目为生活用纸原纸生产线技术改造项目的分期建设分期验收，建设内容主要为新建生活用纸原纸生产车间及相应生活用纸原纸生产线，与已验收的一期项目一致，经现场调查并与环评文件对比，实际建设内容与环评基本一致。

- 经分析，本次为技改扩能项目，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，只新增少量工作人员。根据实地核查，实际建设中将原辅材料中的聚酯网替换成了效果更好的不锈钢网，极大减少了原辅材料消耗浪费，更有利于保护环境，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

- 三、环境保护设施建设情况

- 1、废水排放及治理

- 该项目废水主要有纸机白水、锅炉排污水和生活污水等。锅炉产蒸汽时，蒸汽冷凝水大部分回锅炉房循环利用，少量清洁水经雨水排口排放；生产废水纸机白水依托前期工程污水处理站采用纤维回收+生化处理+沉淀处理工艺，总设计处理规模为800m3/d（已提前预留出二期废水量），处理后的废水与经化粪池预处理后的生活污水一并由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江。

- 2、废气排放及治理

- 该项目本次工程新增1台10t/h燃气锅炉，外排废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，废气通过1根15m高烟囱直接排入大气。

- 3、噪声

- 本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

- 4、固体废弃物排放及治理

- 项目产生的固废为一般固体废物，压力筛浆渣外售作造纸原料，废包装材料送废品收购站回收，废水处理设施污泥、废砂料及生活垃圾送生活垃圾填埋场。四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 生产废水纸机白水依托前期工程污水处理站处理，处理后的废水与经化粪池预处理后的生活污水一并由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 新增燃气锅炉废气通过1根15m高烟囱直接排入大气，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

项目生产废水排放满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”；厂区废水总排口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

- 2.废气

- 监测结果表明，废气监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值准限值。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川友邦纸业有限公司“生活用纸原纸生产线技术改造项目二期”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 3、定时更新修订突发环境事件应急预案，加强管理，确保安全生产。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川友邦纸业有限公司

2020年5月9日